An:
Amt für Umweltschutz des Rems-Murr-Kreises
Stuttgarter Straße 110 
71328 Waiblingen

elektronisch per E-Mail an:
Verfahren-WP-AspachOppenweiler@rems-murr-kreis.de

Von:

71546 Aspach

## Einwendung nach § 10 Abs. 3 BImSchG – Einwendung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Aspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erheben wir als Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Aspach form- und fristgerecht Einwendung gegen das Vorhaben „Windpark Aspach–Oppenweiler“.

Die Unterlagen zeigen, dass die Aspacher Ortsteile Kleinaspach, Altersberg, Allmersbach am Weinberg, Rietenau und Steinhausen in unterschiedlich starkem Maße von Schall, Schattenwurf, Sichtwirkung, Baufolgen und Umweltgefahren betroffen sind. Zahlreiche Adressen in diesen Ortsteilen werden in den Schall- und Schattenwurftabellen explizit genannt, u.a. Bergstraße 71, Angerweg, Weinbergsweg, Birkenweg 9, Eichenweg 11, Steinhausen 1. Die offensichtlichen Quell- und Wassergefahren sind besonders eklatant und die dazu erstellten Gutachten und Untersuchungen entsprechen nicht den rechtlich anerkannten Regeln.

### 1. Unvollständige und fehlerhafte Schallprognosen

### Für die geplanten Vestas V172–7.2 MW existieren keine realen Schallmessdaten.
Verwendet wurden lediglich Herstellerangaben.

Das ist rechtlich nicht zulässig:

- OVG NRW 8 B 2179/18: Prototyp = unsichere Prognose → unbrauchbar

- OVG Schleswig 1 LA 59/20: Herstellerdaten reichen nicht

- BVerwG 7 C 30.06: Vorsorgegrundsatz → bei Unsicherheit keine Genehmigung

Diese Fehler betreffen alle Aspacher Ortsteile.

### 2. Schattenwurf – massive Überschreitungen in mehreren Ortsteilen

Die Tabellen zeigen:

- deutliche Überschreitungen in Altersberg (Bergstraße 71)

- hohe Belastung in Kurzach (Winterlauterstraße)

- Belastungen für Warthof, Nassach, Jux

→ Ohne Abschaltung wären alle Grenzwerte überschritten.
→ Auch mit Abschaltung fehlen Nachweise der Funktionsfähigkeit.
→ Meteorologie nicht simulierter Bestandteil der Prognose.

Damit ist die Schattenprognose rechtlich unbrauchbar.

### 3. Massive Waldrodung – § 9 LWaldG wird verletzt

Die Rodung von 5,5 ha dauerhaftem Wald + über 4 ha temporärer Rodung ist laut LWaldG nur zulässig, wenn:

- keine Alternative besteht,

- der Eingriff unvermeidbar ist,

- die Waldfunktion gleichwertig kompensiert wird.

Alle drei Voraussetzungen sind nicht erfüllt.

Ein derart massiver Waldverlust wirkt sich auf:

- Klima

- Wasserhaushalt

- Schallausbreitung

- Artenvielfalt

erheblich aus.

### 4. Quell- und Wassergefahren – vorliegende hydrogeologische Gutachten sind unzureichend und entsprechen nicht den Technischen Regeln (DVGW W 115)

In den Antragsunterlagen sind mehrere hydrogeologische Gutachten enthalten.
Diese Gutachten fehlen also nicht, sind jedoch methodisch unzureichend, unzutreffend hergeleitet, unzureichend plausibilisiert und entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere **nicht der DVGW-Arbeitsblatt W 115 („Richtlinie zur Erkundung und Bewertung von Grundwasser- und Quellvorkommen“) **.

Die festgestellten Mängel sind rechtlich erheblich, da sie die wasserrechtliche Bewertung unmittelbar betreffen.

### Konkrete Mängel:

### 4.a) Methodische Verstöße gegen DVGW W 115

Die Gutachten weisen u. a. folgende Defizite auf:

- fehlende oder unzureichende hydrogeologische Modellierung der Wasserwege,

- keine Quantifizierung der Quellschüttung,

- keine Erfassung der jahreszeitlichen Variabilität,

- keine Erkundung der Klüftigkeit der Festgesteine,

- keine Berechnung der Druck- und Erschütterungsausbreitung durch Tiefgründung,

- keine Gefährdungsabschätzung für Störungen von Grundwasserleitern,

- fehlende Darlegung des Störpotenzials durch Eintrag von Beton/Feinstoffen während der Bauphase.

Diese Versäumnisse stehen im klaren Widerspruch zu den Mindestanforderungen der DVGW W 115, die bei Windkraftvorhaben regelmäßig als „anerkannte Regel der Technik“ herangezogen wird.

### 4.b) Relevante Auswirkungen werden nicht untersucht

Obwohl die Gutachten vorhanden sind, wird zu folgenden wesentlichen Punkten keine fachgerechte Aussage getroffen:

- Risiko einer Verlagerung oder Reduzierung der Quellschüttung

- Risiken durch Fundamentdruckzonen

- Risiken durch Erschütterungen während der Bauphase (Rammeinwirkungen/Betonieren)

- Risiko von Hydraulikbrüchen in Störungszonen

- Risiken für diffuse Grundwasserspeicher in Hanglagen

- Auswirkungen auf flächenhafte Grundwasserneubildung im Rodungsbereich

Damit sind zentrale Elemente der wasserfachlichen Bewertung nicht erfüllt.

### 4.c) Rechtsfolge nach Wasserrecht

Die mangelhafte fachliche Herleitung führt zur Verletzung der gesetzlichen Vorgaben:

#### § 47 WHG – Schutz der Gewässer und ihrer Funktionsfähigkeit

Bereits eine mögliche Gefährdung reicht aus, um eine Genehmigung auszuschließen.
Es ist kein tatsächlicher Schaden erforderlich.

#### § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG – Vorsorgegrundsatz

Die Behörde darf eine Genehmigung nur erteilen, wenn gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse belegen,
dass keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind.

→ Dies ist mangels regelgerechter hydrogeologischer Prüfung unmöglich.

#### VGH BW, ständige Rechtsprechung:

Ein Gutachten, das nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht, ist nicht verwertbar.
(10 S 932/15; 10 S 2182/19)

### 4.d) Zusammenfassung der rechtlichen Wirkung

Die Gutachten sind vorhanden, aber:

- methodisch falsch,

- nicht regelkonform,

- wesentliche Bewertungsparameter fehlen,

- wasserrechtliche Risiken bleiben ungeprüft,

- rechtlich unbrauchbar.

Damit ist der wasserrechtliche Teil der Antragsunterlagen nicht genehmigungsfähig.

### 5. Fehlerhafte oder unvollständige Umweltverträglichkeitsprüfung

Die UVP verstößt gegen § 8 UVPG, weil:

- kumulative Wirkungen nicht betrachtet wurden

- Kombination „Rodung + Schall + Wasser + Artenschutz“ fehlt

- Alternativenprüfung unzureichend

- Landschaftsbildbewertung unvollständig

- Artenschutz nicht ausreichend untersucht

Damit ist das Gesamtverfahren angreifbar.

### 6. Artenschutz – mehrere besonders kollisionsgefährdete Arten betroffen

Die Unterlagen sind unvollständig bezüglich:

- Rotmilan

- Schwarzmilan

- Wespenbussard

- Baumfalke

- Fledermäuse

Nach § 44 BNatSchG gilt ein zwingendes Tötungsverbot.
Fehler im Gutachten → Genehmigung muss versagt werden.

### ANTRAG

Ich beantrage daher:

- die Ablehnung der Genehmigung, da wesentliche Prüfpflichten verletzt wurden,

- hilfsweise eine vollständige Ergänzung aller Gutachten (Schall, Schatten, UVP, Wasser, Artenschutz),

- eine anspruchsvolle Einzelfallprüfung für jeden Ortsteil in Aspach.

- Eine vollständige Neuerstellung aller hydrogeologischen Gutachten nach DVGW W 115, durch unabhängige Sachverständige.

- Eine vollständige Quell- und Grundwasser-Risikoanalyse, insbesondere für WEA 4.

- Solange wasserrechtliche Risiken nicht mit höchster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen sind, ist das Vorhaben nach § 47 WHG i. V. m. § 5 BImSchG rechtlich nicht genehmigungsfähig.

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift / Datum]